## Slide 1: Dispositivos fotovoltaicos. Modelos explícitos y del circuito equivalente.
Pablo Zapatero Montaña Javier Vega Mateos Diego Mataix Caballero Rafael Luque Lopez

## Slide 2
Índice
1. Introducción y motivación detrás de este trabajo
2. Baterías. Modelos estáticos
2.1 Estimaciones iniciales
2.1 Modelos de carga
2.2 Modelos de descarga
3. Baterías. Modelos dinámicos
3.1 Estimaciones iniciales
3.1 Modelo 1RC
3.2 Modelo 2RC
4. Comparación de resultados

## Slide 3
Introducción
1
Modelización de la batería mediante circuitos equivalentes para ser capaces de simular su funcionamiento.
Modelos físico-matemáticos propuestos en Porras et al. (2018 y 2021).
Modelos estáticos y dinámicos.
Cargas y descargas a distintas corrientes para el estudio estático.
Simulación de ciclos de carga y descarga sucesivos para el estudio dinámico.
Datos dados
Datos obtenidos

## Slide 4
Dimensionado de la batería
1
Datos del fabricante
Celdas Samsung INR18650-29E
Datos experimentales
Capacidad nominal: 2850 mA · h
Voltaje nominal: 4,2 V
Capacidad nominal
Voltaje máximo: ~ 24 V
Número de celdas en serie
Número de celdas en paralelo
Ley de Peukert

## Slide 5
Baterías.
Modelos estáticos
2

## Slide 6
Procedimiento
3
Estimación de la
Cálculo del nivel de carga

## Slide 7
Procedimiento
Modelización
Definir los valores de E en función de la intensidad mediante modelos de complejidad creciente
Cálculo numérico
Definir error (RMSE y )
Definir parámetros
Minimización numérica
3
Ajuste de parámetros del circuito equivalente

## Slide 8
Modelos de carga
Modelo exponencial
; parámetros
Modelo lineal
; parámetros
4

## Slide 9
Modelos de carga
5
RMSE 0,152 V
Modelo lineal

## Slide 10
Modelos de carga
5
RMSE 0,0983 V
Modelo exponencial

## Slide 11
Modelos de descarga
Primer modelo exponencial
4 parámetros
Modelo lineal
2 parámetros
Segundo modelo exponencial
7 parametros
4

## Slide 12
Modelos de descarga
5
RMSE 0,2582 V
Modelo lineal

## Slide 13
Modelos de descarga
5
RMSE 0,1534 V
Primer modelo exponencial

## Slide 14
Modelos de descarga
5
RMSE 0,107 V
Segundo modelo exponencial

## Slide 15
Modelos explícitos. Errores
8
DHV 4S1P
Azur Space 3G3OC
Mitsubishi MLU255HC
Plastic Solar Cell

## Slide 16
Baterías. Modelos de circuito equivalente
9

## Slide 17
Modelos implícitos. Procedimiento
10
Método Analítico
Introducir PC
Estimar a
Ajuste y comparación de curvas
, potencial del circuito abierto
Obtención de puntos característicos
, corriente de cortocircuito
, corriente que proporciona la potencia máxima
, potencial que proporciona la potencia máxima
Método Numérico
Definir error (RMSE y )
Definir parámetros
fminsearch

## Slide 18
Modelo de 1D2R: Método analítico
Modelización
Expresión
Parámetros que se ajustan: , , , ,
11

## Slide 19
Dispositivos fotovoltaicos. Modelo del circuito equivalente
Modelo de 1D2R: Método numérico
Error cuadrático medio
Error cuadrático medio adimensional
12

## Slide 20
Dispositivos fotovoltaicos. Modelo del circuito equivalente
Método Analítico
Modelo de 1D2R: Resultados
Método Numérico
DHV 4S1P
DHV 4S1P
13
Notes: .

## Slide 21
Dispositivos fotovoltaicos. Modelo del circuito equivalente
Método Analítico
Modelo de 1D2R: Resultados
Método Numérico
CESI CTJ30
CESI CTJ30
14
Notes: Una vez realizada la primera aproximación a la misión a través de impulsos instantáneos, se puede proceder a un estudio más realista de la transferencia. En este caso, se han de definir motores que trabajan con tiempos de encendido, ya que su empuje e impulso específico son fijos, y se debe tener en cuenta la consumición de masa en las maniobras. La masa de propulsante consumida se ha calculado a partir de la relación mostrada en la Ecuación \eqref{eqn:m_dot_tb}, donde el tiempo de quemado se obtiene a partir de las necesidades de cada maniobra.
Apoyándose en que el gasto másico es constante durante el tiempo de encendido. Análisis más exhaustivos habrán de tener en cuenta las variaciones temporales del gasto y del empuje.

## Slide 22
Modelo de 2D2R: Método analítico
Modelización
Expresión
Parámetros que se ajustan: , , , , , ,
15

## Slide 23
Dispositivos fotovoltaicos. Modelo del circuito equivalente
Modelo de 2D2R: Método numérico
Error cuadrático medio
Error cuadrático medio adimensional
16
Notes: Una vez realizada la primera aproximación a la misión a través de impulsos instantáneos, se puede proceder a un estudio más realista de la transferencia. En este caso, se han de definir motores que trabajan con tiempos de encendido, ya que su empuje e impulso específico son fijos, y se debe tener en cuenta la consumición de masa en las maniobras. La masa de propulsante consumida se ha calculado a partir de la relación mostrada en la Ecuación \eqref{eqn:m_dot_tb}, donde el tiempo de quemado se obtiene a partir de las necesidades de cada maniobra.
Apoyándose en que el gasto másico es constante durante el tiempo de encendido. Análisis más exhaustivos habrán de tener en cuenta las variaciones temporales del gasto y del empuje.

## Slide 24
Dispositivos fotovoltaicos. Modelo del circuito equivalente
Método Analítico
Modelo de 2D2R: Resultados
Método Numérico
DHV 4S1P
DHV 4S1P
17
Notes: Una vez realizada la primera aproximación a la misión a través de impulsos instantáneos, se puede proceder a un estudio más realista de la transferencia. En este caso, se han de definir motores que trabajan con tiempos de encendido, ya que su empuje e impulso específico son fijos, y se debe tener en cuenta la consumición de masa en las maniobras. La masa de propulsante consumida se ha calculado a partir de la relación mostrada en la Ecuación \eqref{eqn:m_dot_tb}, donde el tiempo de quemado se obtiene a partir de las necesidades de cada maniobra.
Apoyándose en que el gasto másico es constante durante el tiempo de encendido. Análisis más exhaustivos habrán de tener en cuenta las variaciones temporales del gasto y del empuje.

## Slide 25
Dispositivos fotovoltaicos. Modelo del circuito equivalente
Método Analítico
Modelo de 2D2R: Resultados
Método Numérico
CESI CTJ30
CESI CTJ30
18
Notes: Una vez realizada la primera aproximación a la misión a través de impulsos instantáneos, se puede proceder a un estudio más realista de la transferencia. En este caso, se han de definir motores que trabajan con tiempos de encendido, ya que su empuje e impulso específico son fijos, y se debe tener en cuenta la consumición de masa en las maniobras. La masa de propulsante consumida se ha calculado a partir de la relación mostrada en la Ecuación \eqref{eqn:m_dot_tb}, donde el tiempo de quemado se obtiene a partir de las necesidades de cada maniobra.
Apoyándose en que el gasto másico es constante durante el tiempo de encendido. Análisis más exhaustivos habrán de tener en cuenta las variaciones temporales del gasto y del empuje.

## Slide 26
Modelos explícitos. Errores
19
DHV 4S1P
Azur Space 3G3OC
Plastic Solar Cell
Mitsubishi MLU255HC

## Slide 27
Comparativa entre modelos explícitos e implícitos
20

## Slide 28
Comparativa de errores (I)
Circuito equivalente
Modelos explicitos
Azur Space 3G3OC
21
Notes: más exhaustivos habrán de tener en cuenta las variaciones temporales del gasto y del empuje.

## Slide 29
Comparativa de errores (II)
Circuito equivalente
Modelos explicitos
Plastic Solar Cell
22

## Slide 30
Resumen de los resultados
23

## Slide 32
¿Preguntas?